 **Ministerstvo kultury – pracoviště Milady Horákové 139**

Milady Horákové 220/139, 160 00 Praha 6, tel. +420 257 085 111

[www.mkcr.cz](http://www.mkcr.cz), [epodatelna@mkcr.cz](mailto:epodatelna@mkcr.cz)

**Základní přehled přístupnosti**

Bezbariérový vstup bočním vchode Výtah https://www.ostrava-bezbarier.cz/wp-content/uploads/2020/03/plo%C5%A1ina-nebo-v%C3%BDtah-jen-pro-osoby-s-omezenou-schopnost%C3%AD-pohybu-ANO-e1584704385827.png Přístupná toaleta – WC I.

**Uživatelský popis**

**Vstup**

Pracoviště Ministerstva kultury na ulici Milady Horákové 220/139, Praha 6. Budova je přístupná bočním vchodem v zadní části objektu směrem od zahrady. Vstup tvoří dvoukřídlé postupně manuálně otevírané dveře se samozavíračem a elektromagnetickým zámkem. Návštěvu je nutno domluvit předem. Šířka průjezdu je dostatečná. Přízemí a suterén propojuje plošina, všechna patra propojuje osobní výtah.

**Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Po objektu platí režim pohybu návštěv s doprovodem.

**Výtah**

Všechna podlaží jsou propojena výtahem 110cm x 170cm. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Kabina je vybavena zrcadlem, prosklením, madlem a sklopným sedátkem. Tlačítka přivolání výtahu jsou ve výšce max. 140cm. Ovládání výtahu uvnitř je ve výšce max. 120cm a je vybaveno zobrazením podlaží, ve kterém se výtah nachází.

**Hygienické zázemí**

Přístupná samostatná toaleta v suterénu (dveře šíře 80cm, kabina šíře 240cm, délky 230cm) Toaleta je vybaveny madly a tlačítkem přivolání pomoci.

**Parkování**

Při předchozí domluvě lze využít parkování v areálu objektu.

**MHD**

Objekt se nachází 150m od tramvajových a autobusových zastávek Prašný most, Vozovna Střešovice a Brusnice.